## TDSheet
№№ пп | Наименование оборудования | Марка, тип
Средства и системы охранно-пожарной сигнализации | Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
1 | Адресный модуль (встраиваемый в извещатель) | С2000-АР1 исп.02 верс.1.10 АЦДР.426461.001-02
2 | Блок защитный коммутационный | БЗК исп.02
3 | Блок защитный коммутационный, 8 каналов, 1 А | БЗК (исп.02)
4 | Блок защитный сетевой | БЗС
5 | Блок индикации | "С2000-БИ" SMD
6 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ
7 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ
8 | Блок контрольно-пусковой | "С2000-КПБ"
9 | Блок питания | PW24V1A
10 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4
11 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1
12 | БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ | С2000-СП4/24
13 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01
14 | Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа | БАЭКТ-36-Т/380-2-С
15 | Заглушка испытательная под СДУ Дн=18 | МИАБ.753125.003
16 | Заглушка пневмопуска (МИАБ.753125.015)
17 | Задвижка стальная с выдвижным шпинделем фланцевая Ду=50мм, Ру1.6Мпа с электроприводом ГЗ-А.70 N=0.18кВт | 30с941нж
18 | ЗРН для РВД 33-У (Заглушка резьбовая навертная ) | МИАБ.753121.002
19 | ЗРН-1 1/4" (Заглушка резьбовая навертная) | МИАБ.753121.001-03
20 | ЗРН-1" (Заглушка резьбовая навертная) | МИАБ.753121.001-02
21 | ЗРН-1/2" (Заглушка резьбовая навертная) | МИАБ.753121.001
22 | ЗРН-3/4" (Заглушка резьбовая навертная) | МИАБ.753121.001-01
23 | Извещатель адресный пожарный ручной | ИПР-513-3АМ исп. 01 АЦДР.425211.004-01
24 | Извещатель адресный пожарный ручной | ИПР-513-3АМ исп. 01
25 | Извещатель магнитоконтактный накладной | ИО 102-2 (СМК-1)
26 | Извещатель охранный акустический неадресный | ИО 329-4 "Стекло-3"
27 | Извещатель охранный звуковой адресный | С2000-СТ исп. 02 АЦДР.425132.001-02
28 | Извещатель охранный звуковой адресный | С2000-СТ исп. 02
29 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО-102-20Б2М
30 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет АЦДР.425112.001-01
31 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК АЦДР.425112.001
32 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК Эстет
33 | Извещатель охранный магнитоконтактный неадресный | ИО 102-2 "СМК-1"
34 | Извещатель охранный магнитоконтактный неадресный | ИО 102-2 "СМК-1"
35 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | "Фотон-15" ИО409-23
36 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный | ИО 409-23 "Фотон-15"
37 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный | С2000-ИК исп. 03
38 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный неадресный | ИО 309-30 "Пирон-Ш"
39 | Извещатель охранный поверхностный совмещенный оптико-электронный | С2000-ПИК-СТ БФЮК.425138.003
40 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-20 Б2П (3)
41 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-44(ДИП-44)
42 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-03"
43 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный | ИП 212-45
44 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый | ИП 212-31 "ДИП-31"
45 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронныйадресно-аналоговый | ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02"
46 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ
47 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-КСК (ИОПР513/101-1)
48 | Извещатель пожарный ручной ("Пожар") | SPR-8L
49 | Извещатель пожарный ручной неадресный | ИПР 513-3М
50 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 101-1А-А1
51 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП 101-1А-А1
52 | Кабель для подключения пульта С2000М к компьютеру по интерфейсу RS-232, L=5м
53 | Клапан противопожарный универсальный (НО) с электроприводом N=0,007 кВт.. | КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*Ф-МВ24-сн-КК-РОН130-0-0-0-МРП
54 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 100х100 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 100×100
55 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 150х100 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 150×100
56 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 150х150 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 150×150
57 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 150х300 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 150×300
58 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 200х150 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 200×150
59 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, 250х150 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ 250×150
60 | Клапан противопожарный универсальный, нормально открытый, общепромышленного исполнения, канального типа, с электроприводом "Belimo" с возвратной пружиной, Ø160 | КПКВ НО.90.BL220.ТРУ Ø160
61 | Клапан электромагнитный мембранный тип СВМ Ду25 | 15кч888р
62 | КРМ-1 (Крепление модулей МПХ (к стене) | МИАБ.301532.004
63 | Модуль аналогового ввода, питание = 24В | AIN16-P20
64 | Модуль аналогового вывода, питание = 24В | AOUT1-10
65 | Модуль дискретного ввода, питание = 24В | DIN16-24
66 | Модуль дискретного вывода, питание = 24В | DOUT16-T80
67 | Модуль интерфейсный пожарный | МИП-2И СПР.425521.007-06
68 | Монтажный комплект крепления извещателя на подвесной потолок | МК-2
69 | Оповещатель звуковой охранно-пожарный | ГРОМ-12М
70 | Оповещатель звуковой охранно-пожарный | ГРОМ-24
71 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-ЗМ
72 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Маяк-12-К
73 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (звуковой со стробовспышкой) | ГРОМ-12 КПС
74 | Оповещатель пожарный звуковой наружной установки | МАЯК-12-3М1-НИ
75 | Оповещатель пожарный световой с надписью "ВЫХОД" | "МОЛНИЯ-12"
76 | Оповещатель пожарный светозвуковой с надписью "Газ! Уходи!" | МОЛНИЯ-24-3
77 | Панель питания противопожарных устройств (в комплекте с вводным автоматом 10 А, 6 автоматов по 2 А, красная передняя крышка) | ППУ
78 | Переходник для РВД 8-30-650-У1 | МИАБ.753136.018
79 | Переходник под манометр навертной 1 1/4"
80 | Переходник под манометр навертной 1"
81 | Переходник под манометр навертной 1/2"
82 | Переходник под манометр навертной 3/4"
83 | Преобразователь давления с унифицированным токовым выходом 4...20 мА; предел допускаемой основной погрешности 0,5%; верхний предел измерения 1,0 МПа | КРТ 5-1
84 | Преобразователь интерфейса с гальванической развязкой RS-485 | С2000-ПИ
85 | Преобразователь протокола | С2000-ПП
86 | Прибор приёмно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный | Сигнал-20П исп.01
87 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | С2000-АСПТ
88 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4
89 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | С2000-4
90 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М
91 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М
92 | РВД 08-30-650-У1 (для пневмопуска)
93 | РВД 33-У М56*2/М56*2 L =500 (угловой)
94 | РВД 33-У М56*2/М56*2 L=500 (угловой)
95 | Самоспасатель | "Шанс-Е"
96 | Сигнализатор давления универсальный (СДУ)
97 | Стационарный сигнализатор горючих газов (в комплекте с датчиками и блоком питания) | СТМ-10-0002 ДЦ
98 | Субмодуль | СМОПС-MUX
99 | Субмодуль | СМОПС-MUX
100 | Устройство коммутационное | "УК-ВК" исп.12
101 | Устройство коммутационное (контакт реле - нормально замкнутый, на размыкание) | УК-ВК/13
102 | Устройство коммутационное (контакт реле - нормально разомкнутый, на замыкание) | УК-ВК/11
103 | Устройство контроля шлейфа пожарной и охранно-пожарной сигнализации | УШК-03
104 | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-01 (ВУОС)
105 | Устройство шлейфовое контрольное | МАЯК-ШС (исполнение 1)
106 | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-02
107 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС АЦДР.425642.001
108 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС
109 | Шкаф управления LC241 2x2,5-4 DOL 3x380 Pl | 99656880
110 | Шкаф управления LC241 2x2,5-4 DOL 3x380 Pl | 99656880
111 | Шкаф управления LC241 2x2,5-4 DOL 3x380 Pl | 99656880
112 | Шкаф управления LC241 2x2,5-4 DOL 3x380 Pl | 99656880
113 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ переменного тока для 19" стойки 1U автоматическими выключателями на ток 63А=3шт на ток 10А=3шт | ШВРО 220/25-10С
114 | Щит шкафной малогабаритный исполнение 1 ЩШМ-1000х600х350 в нем устанавливаются: - автоматический выключатель двухполюсный 230В Iном.=2,0А, Iотс.=3А С | ЩШМ УХЛ IP30 ОСТ3613-90
115 | Экран декоративный | ЭД-1-20
116 | Экран декоративный | ЭДС-2-60
117 | Экран декоративный | ЭД-1-80
118 | Экран декоративный | ЭДС-2-80