## TDSheet
№№ пп | Наименование оборудования | Марка, тип
Вентиляция и кондиционирование
1 | Термометр комнатный. Температура воздуха в помещении | ТС-7А
2 | Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении L=245 м3/ч, N=0,036 кВт, n=968 об/м | RVK-EX 315D4 (EX-RU)
3 | Кондиционер компактный панельный с САУ и ПДУ | Polaris 30 02 R/105833/"Табельная " П1
4 | Кондиционер компактный панельный с САУ и ПДУ | Polaris 30 02 R/105833/"Табельная " П2
5 | Кондиционер компактный, панельный, сторона обслуживания справа в комплекте с автоматикой | Polaris 30 03 R/118149/П1
6 | Манометр показывающий, радиальный штуцер, без фланца, пределы измерения 0...0,6 Мпа, М20х1,5, класс точности 1,5. Давление теплоносителя до и после калорифера | ТМ-510Р.00
7 | Манометр показывающий. Верхний предел 10 кгс/см2 (10 бар). Штуцер радиальный, присоединение снизу | 111.10/80/0-10бар/G1/2В
8 | Настольное вытяжное устройство | DELI-75-10S
9 | П1 Кондиционер центральный каркасно-панельный с комплектом автоматики | ВЕРОСА-500-019-04-00-У3
10 | П1.1 Кондиционер центральный каркасно-панельный | Polaris 30 02 R/105833/"Пост ЭЦ " П1.1
11 | П1.1 Система управления, контроля и регулирования | ELNATH /105833 /"Пост ЭЦ " П1.1
12 | П2 Кондиционер центральный каркасно-панельный | Polaris 30 02 L/105833/"Пост ЭЦ " П2
13 | П2 Система управления, контроля и регулирования | ELNATH /105833 /"Пост ЭЦ " П2
14 | П3 Кондиционер центральный каркасно-панельный | Polaris 30 03 R/105833/"Пост ЭЦ " П3
15 | П3 Система управления, контроля и регулирования | ELNATH /105833 /"Пост ЭЦ " П3
16 | П4 Кондиционер центральный каркасно-панельный | Polaris 30 03 R/105833/"Пост ЭЦ " П4
17 | П4 Система управления, контроля и регулирования | ELNATH /105833 /"Пост ЭЦ " П4
18 | Сигнализатор моноокиси углерода в воздухе помещения для стоянки автомотрис и автолетучки | RGI CO0 L42
19 | Термометр комнатный. Температура воздуха в помещении | ТС-7А
20 | Термометр показывающий, 0,,,120 С, диаметр 100 мм, длина погружаемой части 64 мм, М20х1,5, класс точности 1,5. Температура носителей до и после калорифера | БТ-52.211
21 | Термопреобразователь сопротивления ТМТ-1-3-50М-В3-100 d=8 мм (с поверкой) | ТМТ-1-3-50М-В3-100
22 | Термостат капиллярный. Температура воздуха в помещении для стоянки автомотрис и автолетучки. | KRTV19
23 | Узел стыковочный дверной универсальный приточно-вытяжной | УС-1 вп
24 | Узел стыковочный УС-1вп
25 | Универсальный вентилятор с термореле, 4 элемента | REC-RMFTU-4A-GY